岳环云分评〔2018〕16号

# 关于岳阳市长炼医院（总院）项目环境影响

# 报告表的批复

岳阳市长炼医院（总院）：

你公司《关于申请对岳阳市长炼医院（总院）项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、你公司岳阳市长炼医院（总院）项目位于岳阳市云溪区长炼工业园厂区内，项目占地面积40000m2,总建筑面积为26468m2，总设计床位250张。项目总投资6000万元，其中环保投资155万元，占总投资的2.58%。该项目已于1966年建成，由于历史原因未办理环评手续，根据省人民政府办公厅印发《关于清理整理环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）文件要求，岳阳市长炼医院（总院）项目属补办环评项目。项目主要建设内容为：12层住院部大楼（包括医技楼、门诊楼2区及门诊楼1区）、医院食堂、洗衣房、高压氧室、实习员工宿舍、污水处理站等配套工程。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳市长炼医院（总院）项目环境影响报告表》基本内容、结论和专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司按照环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废气污染防治工作。项目营运期废气主要是废水处理站臭气及食堂油烟。其中废水处理产生的臭气采用地埋式减少污染物排放；食堂油烟经静电油烟净化器处理后通过油烟排放管道排放。项目废气中臭气须执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准要求；食堂油烟须执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准要求。

2、废水污染防治工作。项目营运期废水主要为医疗废水、生活废水、口腔科废水及食堂废水。其中医疗废水及生活废水经医疗污水处理站处理；口腔科废水经一体化重金属废水处理设备处理后再进入医疗污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后再进入医疗污水处理站处理。项目医疗污水处理站排放废水须执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理限值要求。

3、噪声污染防治工作。项目须采用低噪声设备，对噪声设备进行合理布局，采取隔声、基础减振、消声等措施控制噪声，加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

4、固体废物污染防治工作。该项目营运期主要固体废物为医疗废物、废水处理站污泥、废水处理站格栅渣、隔油池废油脂及生活垃圾。其中医疗废物、废水处理站污泥、废水处理站格栅渣等危险废物须分类收集后交由有资质单位处置，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年修改单标准、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的要求标识储存及建立管理台帐；隔油池废油脂等一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准存放处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

5、加强营运期环境风险防范，落实各项环境风险防范措施。严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）制定突发环境事件应急预案，并定期组织演练、进行环境风险隐患排查，杜绝环境风险事故的发生。

6、加强环境管理，落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、岳阳市云溪区环境监察大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局云溪区分局

2018年8月28日